## НВ
Статус | Отключение | Ключ откл. | Схема при отключении | Ремонт | Ключ рем.1 | Ремонтная схема1 | Ремонт 2 | Ключ рем.2 | Ремонтная схема2 | Условие | Примечание
| ир | [9 empty] | После # текст не учитывается.
# | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 15131,15114,1
| 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 15131,15114,1 | *
| ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | 15177,16095,0 | *
| ВЛ 220 кВ Уренгой - Пангоды | 15105,15131,0 | * | ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | 15038,15133,0 | *
| Уренгойская ГРЭС: 2СШ 220 кВ | 15177 | *
| Уренгойская ГРЭС 1Г-ПТ | g=907 | *
|  |  |  | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь | 15203,15105,0 | * | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | 15203,15105,1 | *
| ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой | 15038,15505,0 | * | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Уренгой III цепь | 15203,15105,0 | #20,21 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой №1 | 15203,15105,1
|  |  |  | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 15131,15114,1 |  | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым | 15175,15156,2
|  |  |  | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 15131,15114,1 | * | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым | 15175,15156,2 | *
|  |  |  | 1 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Пангоды | 15131,15114,1 | * | 2 АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ Надым | 15175,15156,2
Надым: 1СШ 220 кВ
|  |  |  | ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым | 16102,15132
| ВЛ 220 кВ Муравленковская - Надым | 16102,15132
| Надым: 1СШ 220 кВ | 15132
| ВЛ 220 кВ Надым - Уренгой | 15133,15175 |  | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале | 15177,16095
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on D1: * - брать значения из из РМ.
Note on K1: Выборка в формате: {years: 2026 & season: лет & max_min: мин & tags: 0°C & (ny=2:vras>525.5)}.