## node
Name: | node
Description: | Узлы
Key: | ny
TemplateName: | динамика.rst
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
uhom_kV | uhom_kV | 2 | 12 | 0 |  | str(uhom)+" кВ" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
info | info | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Примечание | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
dname | dname | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | Дисп. наименование (ПС 110 кВ Юг) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
dname_short | dname_short | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | Короткое дисп. наименование (Юг) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1
tkz_3i1f | tkz_3i1f | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Ток 3 и 1 фазного короткого замыкания (для графики) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3f | tkz_3f | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_1f | tkz_1f | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
graf_tip0 |  | 1 |  |  |  | tip0 |  |  |  | Поле для отображения заземления узла на графике через градиент | [5 empty] | 1
tkz_3f_d |  | 1 | 8 | 1 |  | if(tkz_3f_id>0)tkz_3f_id - tkz_3f:0 |  |  |  | разность tkz_3f_id и tkz_3f | [5 empty] | 1
tkz_1f_d |  | 1 | 8 | 1 |  | if(tkz_1f_id>0)tkz_1f_id - tkz_1f:0 |  |  |  | разность tkz_1f_id и tkz_1f | [5 empty] | 1
tkz_1f_id |  | 1 | 8 | 2 | [5 empty] | ток 1ф КЗ по существующему состоянию для сравнения с расчетным | [5 empty] | 1
tkz_3f_id |  | 1 | 8 | 2 | [5 empty] | ток 3ф КЗ по существующему состоянию для сравнения с расчетным | [5 empty] | 1
T_kz |  | 1 | 8 | 3 | [5 empty] | Длительность КЗ, секунд | [5 empty] | 1

## vetv
Name: | vetv
Description: | Ветви
Key: | ip,iq,np
TemplateName: | динамика.rst
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
info | info | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Примечание | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3i1f_ip | tkz_3i1f_ip | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Ток 3 и 1 фазного КЗ в начале (для графики) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3i1f_iq | tkz_3i1f_iq | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Ток 3 и 1 фазного КЗ в конце (для графики) | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3f_ip | tkz_3f_ip | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3f_iq | tkz_3f_iq | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_1f_ip | tkz_1f_ip | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_1f_iq | tkz_1f_iq | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
s_key | s_key | 2 | 8 | 0 |  | if(np=0)str(ip)+","+str(iq):str(ip)+","+str(iq)+","+str(np) | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1
tkz_3fmax_ip | tkz_3fmax_ip | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | ток КЗ на шинах при откл ветви | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3fmax_iq | tkz_3fmax_iq | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_1fmax_ip | tkz_1fmax_ip | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_1fmax_iq | tkz_1fmax_iq | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
z0 | z0 | 2 | 12 | 0 |  | cmplx(r0,x0,2) |  | 1 |  | Сопротивление 0 в комплексной форме | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
tkz_3f_id | tkz_3f_id | [8 empty] | ток 3ф КЗ по существующему состоянию для сравнения с расчетным | [5 empty] | 1
tkz_1f_id | tkz_1f_id | [8 empty] | ток 1ф КЗ по существующему состоянию для сравнения с расчетным | [5 empty] | 1
tkz_3f_d | tkz_3f_d |  |  |  |  | if(tkz_3f_id>0)tkz_3f_id - tkz_3f:0 |  |  |  | разность tkz_3f_id и tkz_3f | [5 empty] | 1
tkz_1f_d | tkz_1f_d |  |  |  |  | if(tkz_1f_id>0)tkz_1f_id - tkz_1f:0 |  |  |  | разность tkz_1f_id и tkz_1f | [5 empty] | 1
x0_x | отношение x0/x | 1 |  | 2 |  | if(x=0) 0:x0/x |  |  |  | отношение x0/x | [5 empty] | 1
T_kz |  | 1 | 8 | 3 | [5 empty] | Длительность КЗ, секунд | [5 empty] | 1

## Generator
Name | Generator
Description | Генераторы для УР,динамики,оптимизации
Key | Num
TemplateName | динамика.rst
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
Xiip | Xiip | 1 | 8 | 1 | Xiip |  |  |  |  | X" в процентах | [5 empty] | 1
txt_info | txt_info | 2 | 8 |  | txt_info | [10 empty] | 1
Ikz |  | 1 | [7 empty] | ток КЗ подпитки от ген. для подгонки сопротивления генератора | [5 empty] | 1
sel | sel | 3 | 8 | 0 | sel |  |  | 0 |  | sel | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1