## Оборудование
Статус | ny | place | Uном., кВ | Наименование присоединения | Вид оборудования | Тип оборудования | Iном., А | Iоткл., кА | Iтерм., кА | tтерм.,сек. | Втерм.ном., кА^2∙с | Iдин., кА | name | na | npa
|  |  | 110 |  |  |  | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70 | ПС 110 кВ Западная | 1
|  |  | 110 | В-110 2 | Выключатель | МКП-110 |  | 3 |  |  |  | 5 | ПС 110 кВ Западная | 10
|  |  | 110 | В-110 3 | Выключатель | МКП-110 | 1000 |  | 3 |  |  | 5 | ПС 110 кВ Западная |  | 10
|  |  | 110 | В-110 4 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | [5 empty] | ПС 110/10 кВ Западная | 1.2
|  |  | 110 | Р-110 1 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60 | ПС 110/10 Западная
|  |  | 110 | Р-110 2 | Разъединитель | РНДЗ |  |  | 2 |  |  | 3 | Подстанция Западная
|  |  | 110 | Р-110 | Разъединитель | РНДЗ | 700 |  | 31.5 |  |  | 60 | ПС 110 кВ Городская
|  |  | 110 | СВ-110 | Выключатель | МКП-110 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70 | Город | 1
|  |  | 220 | СВ-220 | Выключатель | МКП-220 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70 | Кызылская | 2
|  |  | 220 | СВ-220 | Выключатель | МКП-220 | 1000 | 31.5 |  |  |  | 70 | Кызылская | 1
|  |  | 220 | АТ1 | ТТ | ТФЗМ | 200 |  | 4 |  |  | 8 | ПС 220 кВ Кызылская
|  |  | 220 | АТ1 | ТТ | ТФЗМ | 200 |  | 4 |  |  | 8 | ПС 220 кВ Кызылская | 3
Note on A1: Если стоит #, то строка не учитывается
Note on B1: Узел где установлено оборудование или узел начало ветви
Note on C1: Узел или ветвь для проверки по ТКЗ в присоединении
Note on D1: Номинальное напряжение оборудования (Если начения не указано, то берется из РМ)
Note on E1: Наименование присоединения Н.р, СВ-220
Note on F1: Вид оборудования: Выключатель Разъединитель ТТ ВЧЗ (если задано поле Iоткл, то вид выключатель писать не обязательно )
Note on G1: Тип оборудования Н.р., МКП-110
Note on H1: Номинальный ток
Note on I1: Номинальный ток отключения (указывается только у выключателей)
Note on J1: Номинальный ток термической стойкости (если не указан, то принимается равным Iоткл)
Note on K1: Время термической стойкости
Note on M1: Ток электродинамической стойкости
Note on N1: Наименование объекта ЭЭ для сопоставления с РМ
Note on O1: Номер района из РМ
Note on P1: Номер территории из РМ
Note on O3: Неверный район
Note on P4: Неверная территория
Note on O13: Неверный район