## Лист1
Название узла в РМ | Точность | Статус | ny | place | name | Uном., кВ | Наименование присоединения | Iоткл., кА
ПС 110 кВ Коврово | 100 |  | 878 |  | РП 110 кВ Коврово | 110 | В 110 О-62 Пионерская | 40
ПС 110 кВ Коврово | 100 |  | 878 |  | РП 110 кВ Коврово | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Коврово | 100 |  | 878 |  | РП 110 кВ Коврово | 110 | В 110 Кутузовская | 40
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В ВЛ 108 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | ВЛ-447 | 50
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | В 330 Прегольская ТЭС | 40
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | ШСВ-110 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В АТ-1 110 кВ | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В ВЛ 121 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В ВЛ 109 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В ВЛ 110 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | АТ-302 | 40
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | В 330 Кутузовская | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | В ВЛ-325 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В АТ-2 110 кВ | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | АТ-301 | 26
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В ВЛ 103 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | М-300 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В 110 Славск | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | ВЛ-326 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | М-310 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 707 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 330 | М-301 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В Р-3 110 кВ | 40
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В 110 Талаховская ТЭС № 2 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В 110 Талаховская ТЭС № 3 | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | ОВ 110 кВ | 31.5
ПС 330 кВ Советск | 90 |  | 101 |  | ПС 330 кВ Советск-330 | 110 | В 110 Талаховская ТЭС № 1 | 31.5
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 700 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 330 | В1 330 Прегольская ТЭС | 31.5
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 700 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 330 | В2 330 Прегольская ТЭС | 31.5
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 700 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 330 | В1 ВЛ441 | 31.5
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 700 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 330 | В2 ВЛ441 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | МШВ 110 кВ | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В АТ-1 110 кВ | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 118 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 172 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Береговая II цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Береговая I цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В АТ-2 110 кВ | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 117 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Ладушкин | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 171 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 126 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В Т-1 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Приморская ТЭС II цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В Т-2 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Нивенская II цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 127 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В ВЛ 128 | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Приморская ТЭС I цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | В 110 Нивенская I цепь | 40
ПС 330 кВ О-1 Центральная | 100 |  | 144 |  | ПС 330 кВ О-1 Центральная | 110 | ОВ 110 кВ | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | ОВ 110 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-2 330 Калининградская ТЭЦ-2 | 31.5
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-1 330 Советск-330 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-2 330 Прегольская ТЭС | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-1 330 Прегольская ТЭС | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Калининградская ТЭЦ-2 II цепь аб | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-2 330 Советск-330 | 31.5
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 716 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 330 | В-1 330 Калининградская ТЭЦ-2 | 31.5
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | ШСВ 110 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В АТ-2 110 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Храброво | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Пионерская | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 О-11 Ленинградская II цепь | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В БСК-1 110 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 О-30 Московская | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Калининградская ТЭЦ-2 I цепь аб | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Береговая | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 О-24 Гурьевск | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 О-11 Ленинградская I цепь | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 Коврово | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В 110 О-42 Северная 110 | 40
ПС 330 кВ Кутузовская | 100 |  | 217 |  | ПС 330 кВ Кутузовская | 110 | В АТ-1 110 | 40
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | В 110 Морская | 25
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | В Т-1 110 кВ | 25
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | В 110 Светлый | 25
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | В Т-2 110 кВ | 25
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | СВ 110 | 25
ПС 110 кВ Янтарное | 100 |  | 216 |  | ПС 110 кВ Янтарное | 110 | В Л-123 | 25
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В 110 Талаховская ТЭС | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В Л-114 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В 110 Маяковская ТЭС № 1 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | ОВ 110 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В 110 Маяковская ТЭС № 2 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В Л-133 | 40
ПС 110 кВ Черняховск | 100 |  | 258 |  | ПС 110 кВ Черняховск | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В Т-4 110 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В 110 Северная 330 | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В 110 О-27 Муромская | 40
ПС 110 кВ Храброво | 100 |  | 272 |  | ПС 110 кВ Храброво | 110 | В Т-3 110 | 40
ПС 110 кВ Флотская | 100 |  | 458 |  | ПС 110 кВ Флотская | 110 | В 110 Т-1 | 25
ПС 110 кВ Флотская | 100 |  | 458 |  | ПС 110 кВ Флотская | 110 | В 110 Т-2 | 25
ПС 110 кВ Славск | 100 |  | 199 |  | ПС 110 кВ Славск | 110 | В 110 Советск-330 | 40
ПС 110 кВ Славск | 100 |  | 199 |  | ПС 110 кВ Славск | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Славск | 100 |  | 199 |  | ПС 110 кВ Славск | 110 | В 110 О-25 Вишневка | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В 110 Приморская ТЭС II цепь | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | ОВ-110 | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В Т-1 | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В 110 Приморская ТЭС I цепь | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В резерв | 25
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | ШСВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В 110 Морская | 40
ПС 110 кВ Светлый | 100 |  | 275 |  | ПС 110 кВ Светлый | 110 | В 110 ЯНТАРНОЕ | 40
ПС 110 кВ Романово | 100 |  | 482 |  | ПС 110 кВ Романово | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Романово | 100 |  | 482 |  | ПС 110 кВ Романово | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Полесск | 100 |  | 190 |  | ПС 110 кВ Полесск | 110 | В 110 О-24 Гурьевск | 40
ПС 110 кВ Полесск | 100 |  | 190 |  | ПС 110 кВ Полесск | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Полесск | 100 |  | 190 |  | ПС 110 кВ Полесск | 110 | В 110 О-3 Знаменск | 40
ПС 110 кВ Озерки | 100 |  | 495 |  | ПС 110 кВ Озерки | 110 | В Т-2 110 | 31.5
ПС 110 кВ Озерки | 100 |  | 495 |  | ПС 110 кВ Озерки | 110 | В Т-1 110 | 31.5
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 100 |  | 173 |  | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 110 | В Т-2 110 кВ | 20
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 100 |  | 173 |  | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 110 | В Т-1 110 кВ | 20
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 100 |  | 173 |  | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О- Неман | 100 |  | 107 |  | ПС 110 кВ О-6 Неман | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О- Неман | 100 |  | 107 |  | ПС 110 кВ О-6 Неман | 110 | В Т-2 110 кВ | 20
ПС 110 кВ О- Неман | 100 |  | 107 |  | ПС 110 кВ О-6 Неман | 110 | В ВЛ-132 | 40
ПС 110 кВ О- Неман | 100 |  | 107 |  | ПС 110 кВ О-6 Неман | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О- Неман | 100 |  | 107 |  | ПС 110 кВ О-6 Неман | 110 | В ВЛ-103 | 40
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 100 |  | 152 |  | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 110 | В ВЛ 127 | 40
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 100 |  | 152 |  | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 100 |  | 152 |  | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 100 |  | 152 |  | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 100 |  | 152 |  | ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 110 | В ВЛ 128 | 40
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-151 | 25
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | СВ-110 | 25
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-163 | 25
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-162 | 25
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В Т-2 | 25
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-157 | 40
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | ОВ-110 | 40
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-111 | 40
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В Т-1 | 40
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 100 |  | 124 |  | ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 110 | В ВЛ-158 | 25
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | 100 |  | 251 |  | ПС 110 кВ О-50 Междуречье | 110 | СВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В ВЛ 110 | 40
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В ВЛ 104 | 20
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В ВЛ 105 | 20
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | В ВЛ 109 | 40
ПС 110 кВ О-5 Советск | 100 |  | 105 |  | ПС 110 кВ О-5 Советск | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | 100 |  | 461 |  | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | 100 |  | 461 |  | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-47 Борисово | 100 |  | 254 |  | ПС 110 кВ О-47 Борисово | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-47 Борисово | 100 |  | 254 |  | ПС 110 кВ О-47 Борисово | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
сев.110 | 90 |  | 198 |  | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
сев.110 | 90 |  | 198 |  | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | 100 |  | 185 |  | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | 110 | СВ 110 кВ | 25
ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | 100 |  | 113 |  | ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | 110 | СВ-110 кВ | 25
ПС 110 кВ О-38 Добровольск | 100 |  | 188 |  | ПС 110 кВ О-38 Добровольск | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-37 Лунино | 100 |  | 108 |  | ПС 110 кВ О-37 Лунино | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | В 110 Багратионовск | 20
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | В Т-1 | 20
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | CВ-110 | 20
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | В ВЛ-144 | 20
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | В ВЛ-156 | 20
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 100 |  | 180 |  | ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 110 | В Т-2 | 20
ПС 110 кВ О-30 Московская | 100 |  | 236 |  | ПС 110 кВ О-30 Московская | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-30 Московская | 100 |  | 236 |  | ПС 110 кВ О-30 Московская | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-30 Московская | 100 |  | 236 |  | ПС 110 кВ О-30 Московская | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 100 |  | 253 |  | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 110 | СВ-2 110 кВ | 31.5
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 100 |  | 253 |  | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 110 | В Т-2 110 кВ | 20
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 100 |  | 253 |  | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 110 | В Т-1 110 кВ | 20
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 100 |  | 253 |  | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 110 | СВ-1 110 кВ | 31.5
ПС 110 кВ О-27 Муромская | 100 |  | 260 |  | ПС 110 кВ О-27 Муромская | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ О-2 Лесная | 95 |  | 120 |  | ПС 110 кВ О-26 Лесная | 110 | В 110 Талаховская ТЭС | 40
ПС 110 кВ О-2 Лесная | 95 |  | 120 |  | ПС 110 кВ О-26 Лесная | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ О-2 Лесная | 95 |  | 120 |  | ПС 110 кВ О-26 Лесная | 110 | В ВЛ 111 | 40
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 100 |  | 103 |  | ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 100 |  | 175 |  | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 100 |  | 175 |  | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 100 |  | 175 |  | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 100 |  | 102 |  | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 100 |  | 102 |  | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 100 |  | 102 |  | ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-20 Озерск | 100 |  | 112 |  | ПС 110 кВ О-20 Озерск | 110 | СВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | 100 |  | 354 |  | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | 100 |  | 354 |  | ПС 110 кВ О-2 Янтарь | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 100 |  | 155 |  | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 100 |  | 155 |  | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-1 Лужки | 90 |  | 181 |  | ПС 110 кВ О-16 Лужки | 110 | СВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В 110 кВ Т-2 | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | СВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В ВЛ-130 | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В ВЛ-137 | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В ВЛ-101 | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | ОВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В ВЛ-135 | 40
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 100 |  | 111 |  | ПС 110 кВ О-15 Нестеров | 110 | В 110 кВ Т-1 | 40
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 100 |  | 157 |  | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 100 |  | 157 |  | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 100 |  | 157 |  | ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | ОВ-110 | 20
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | В ВЛ-143 | 20
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | В ВЛ-126 | 20
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | В ВЛ-141 | 20
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | В Т-1 | 20
ПС 110 кВ О-13 Енино | 100 |  | 106 |  | ПС 110 кВ О-13 Енино | 110 | В Т-2 | 20
ПС 110 кВ О-12 Южная | 100 |  | 207 |  | ПС 110 кВ О-12 Южная | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-12 Южная | 100 |  | 207 |  | ПС 110 кВ О-12 Южная | 110 | В Т-2 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Л-153 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Л-148 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | СВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Л-152 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Т-2 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Л-125 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Т-1 | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | В Т-3 110 кВ | 40
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 100 |  | 171 |  | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 110 | ОВ-110 кВ | 40
ПС 110 кВ О- Зеленоградск | 95 |  | 203 |  | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 110 | В Т-2 110 кВ | 25
ПС 110 кВ О- Зеленоградск | 95 |  | 203 |  | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 110 | СВ 110 кВ | 25
ПС 110 кВ О- Зеленоградск | 95 |  | 203 |  | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 110 | В Т-1 110 кВ | 40
ПС 110 кВ Нивенская | 100 |  | 380 |  | ПС 110 кВ Нивенская | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Нивенская | 100 |  | 380 |  | ПС 110 кВ Нивенская | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В Т-3 110 | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В 110 Светлый | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В 110 Флотская II ЦЕПЬ | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В Т-1 110 | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В Т-2 110 | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В Т-4 110 | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В 110 Янтарное | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | В 110 Флотская 1 цепь | 25
ПС 110 кВ Морская | 100 |  | 212 |  | ПС 110 кВ Морская | 110 | МШВ 110 | 25
ПС 110 кВ Ладушкин | 100 |  | 156 |  | ПС 110 кВ Ладушкин | 110 | СВ 110 кВ | 40
ПС 110 кВ Ладушкин | 100 |  | 156 |  | ПС 110 кВ Ладушкин | 110 | В 110 кВ О-1 Центральная | 40
ПС 110 кВ Ладушкин | 100 |  | 156 |  | ПС 110 кВ Ладушкин | 110 | В 110 кВ О-14 Мамоново | 40
ПС 110 кВ Космодемьянская | 100 |  | 170 |  | ПС 110 кВ Космодемьянская | 110 | В Л-148 | 40
ПС 110 кВ Космодемьянская | 100 |  | 170 |  | ПС 110 кВ Космодемьянская | 110 | В Л-118 | 40
ПС 110 кВ Космодемьянская | 100 |  | 170 |  | ПС 110 кВ Космодемьянская | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Индустриальная | 100 |  | 205 |  | ПС 110 кВ Индустриальная | 110 | В Т-1 110 | 31.5
ПС 110 кВ Индустриальная | 100 |  | 205 |  | ПС 110 кВ Индустриальная | 110 | В Т-2 110 | 31.5
ПС 110 кВ Заводская | 100 |  | 893 |  | ПС 110 кВ Заводская | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Заводская | 100 |  | 893 |  | ПС 110 кВ Заводская | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | ОВ 110 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В 110 Маяковская ТЭС № 1 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В Л-102 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В Л-113 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В Л-101 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В 110 Маяковская ТЭС № 2 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | СВ 110 | 40
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В Т-2 110 | 31.5
ПС 110 кВ Гусев | 100 |  | 109 |  | ПС 110 кВ Гусев | 110 | В Т-1 110 | 31.5
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В 110 О-1 Центральная I цепь | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В 110 О-30 Московская | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В 110 Северная 330 | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В Т-1 110 | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В 110 О-1 Центральная II цепь | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | ШСВ 110 | 40
ПС 110 кВ Береговая | 100 |  | 91 |  | ПС 110 кВ Береговая | 110 | В Т-2 110 | 40
ПС 110 кВ Багратионовск | 100 |  | 71 |  | ПС 110 кВ Багратионовск | 110 | СВ-110 | 40
ПС 110 кВ Багратионовск | 100 |  | 71 |  | ПС 110 кВ Багратионовск | 110 | В 110 О-13 Енино | 40
ПС 110 кВ Багратионовск | 100 |  | 71 |  | ПС 110 кВ Багратионовск | 110 | В 110 О-34 Правдинск | 40