## Лист1
name | Наименование присоединения | Iоткл., кА | Uном., кВ
РП 110 кВ Коврово | В 110 О-62 Пионерская | 40 | 110
РП 110 кВ Коврово | СВ 110 | 40 | 110
РП 110 кВ Коврово | В 110 Кутузовская | 40 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ 108 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-447 | 50 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В 330 Прегольская ТЭС | 40 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | ШСВ-110 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В АТ-1 110 кВ | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ 121 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ 109 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ 110 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-302 | 40 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В 330 Кутузовская | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-325 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В АТ-2 110 кВ | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-301 | 26 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ 103 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | М-300 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Славск | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-326 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | М-310 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | М-301 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Советск-330 | В Р-3 110 кВ | 40 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС № 2 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС № 3 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | ОВ 110 кВ | 31.5 | 110
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС № 1 | 31.5 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В1 330 Прегольская ТЭС | 31.5 | 330
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В2 330 Прегольская ТЭС | 31.5 | 330
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В1 ВЛ441 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В2 ВЛ441 | 40 | 330
ПС 330 кВ О-1 Центральная | МШВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В АТ-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 118 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 172 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Береговая II цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Береговая I цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В АТ-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 117 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Ладушкин | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 171 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 126 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В Т-1 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС II цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В Т-2 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Нивенская II цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 127 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ 128 | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС I цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Нивенская I цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | ОВ 110 | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В-2 330 Калининградская ТЭЦ-2 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | В-1 330 Советск-330 | 40 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | В-2 330 Прегольская ТЭС | 40 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | В-1 330 Прегольская ТЭС | 40 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Калининградская ТЭЦ-2 II цепь аб | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В-2 330 Советск-330 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | В-1 330 Калининградская ТЭЦ-2 | 31.5 | 330
ПС 330 кВ Кутузовская | ШСВ 110 | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В АТ-2 110 | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Храброво | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Пионерская | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-11 Ленинградская II цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В БСК-1 110 | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-30 Московская | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Калининградская ТЭЦ-2 I цепь аб | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Береговая | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-24 Гурьевск | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-11 Ленинградская I цепь | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Коврово | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-42 Северная 110 | 40 | 110
ПС 330 кВ Кутузовская | В АТ-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | В 110 Морская | 25 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | В Т-1 110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | В 110 Светлый | 25 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | В Т-2 110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | СВ 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Янтарное | В Л-123 | 25 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В 110 Талаховская ТЭС | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В Л-114 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В 110 Маяковская ТЭС № 1 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | ОВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В 110 Маяковская ТЭС № 2 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В Л-133 | 40 | 110
ПС 110 кВ Черняховск | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В Т-4 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В 110 Северная 330 | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В 110 О-27 Муромская | 40 | 110
ПС 110 кВ Храброво | В Т-3 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Флотская | В 110 Т-1 | 25 | 110
ПС 110 кВ Флотская | В 110 Т-2 | 25 | 110
ПС 110 кВ Славск | В 110 Советск-330 | 40 | 110
ПС 110 кВ Славск | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Славск | В 110 О-25 Вишневка | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В 110 Приморская ТЭС II цепь | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | ОВ-110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В Т-1 | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В 110 Приморская ТЭС I цепь | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В резерв | 25 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | ШСВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В 110 Морская | 40 | 110
ПС 110 кВ Светлый | В 110 ЯНТАРНОЕ | 40 | 110
ПС 110 кВ Романово | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Романово | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Полесск | В 110 О-24 Гурьевск | 40 | 110
ПС 110 кВ Полесск | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Полесск | В 110 О-3 Знаменск | 40 | 110
ПС 110 кВ Озерки | В Т-2 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ Озерки | В Т-1 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | В Т-2 110 кВ | 20 | 110
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | В Т-1 110 кВ | 20 | 110
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-6 Неман | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-6 Неман | В Т-2 110 кВ | 20 | 110
ПС 110 кВ О-6 Неман | В ВЛ-132 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-6 Неман | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-6 Неман | В ВЛ-103 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | В ВЛ 127 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | В ВЛ 128 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-151 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | СВ-110 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-163 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-162 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Т-2 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-157 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОВ-110 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-111 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Т-1 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В ВЛ-158 | 25 | 110
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | СВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 104 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 105 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 109 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-5 Советск | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-47 Борисово | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-47 Борисово | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная | СВ 110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | СВ-110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ О-38 Добровольск | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-37 Лунино | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В 110 Багратионовск | 20 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В Т-1 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | CВ-110 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В ВЛ-144 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В ВЛ-156 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В Т-2 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-30 Московская | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-30 Московская | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-30 Московская | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | СВ-2 110 кВ | 31.5 | 110
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | В Т-2 110 кВ | 20 | 110
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | В Т-1 110 кВ | 20 | 110
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | СВ-1 110 кВ | 31.5 | 110
ПС 110 кВ О-27 Муромская | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-26 Лесная | В 110 Талаховская ТЭС | 40 | 110
ПС 110 кВ О-26 Лесная | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-26 Лесная | В ВЛ 111 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-20 Озерск | СВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-16 Лужки | СВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В 110 кВ Т-2 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | СВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В ВЛ-130 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В ВЛ-137 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В ВЛ-101 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | ОВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В ВЛ-135 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | В 110 кВ Т-1 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОВ-110 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | В ВЛ-143 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | В ВЛ-126 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | В ВЛ-141 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Т-1 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Т-2 | 20 | 110
ПС 110 кВ О-12 Южная | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-12 Южная | В Т-2 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Л-153 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Л-148 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | СВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Л-152 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Т-2 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Л-125 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Т-1 | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Т-3 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | ОВ-110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | В Т-2 110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | СВ 110 кВ | 25 | 110
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | В Т-1 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ Нивенская | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Нивенская | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Морская | В Т-3 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В 110 Светлый | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В 110 Флотская II ЦЕПЬ | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В Т-1 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В Т-2 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В Т-4 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В 110 Янтарное | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | В 110 Флотская 1 цепь | 25 | 110
ПС 110 кВ Морская | МШВ 110 | 25 | 110
ПС 110 кВ Ладушкин | СВ 110 кВ | 40 | 110
ПС 110 кВ Ладушкин | В 110 кВ О-1 Центральная | 40 | 110
ПС 110 кВ Ладушкин | В 110 кВ О-14 Мамоново | 40 | 110
ПС 110 кВ Космодемьянская | В Л-148 | 40 | 110
ПС 110 кВ Космодемьянская | В Л-118 | 40 | 110
ПС 110 кВ Космодемьянская | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Индустриальная | В Т-1 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ Индустриальная | В Т-2 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ Заводская | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Заводская | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | ОВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В 110 Маяковская ТЭС № 1 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В Л-102 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В Л-113 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В Л-101 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В 110 Маяковская ТЭС № 2 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | СВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В Т-2 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ Гусев | В Т-1 110 | 31.5 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В 110 О-1 Центральная I цепь | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В 110 О-30 Московская | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В 110 Северная 330 | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В Т-1 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В 110 О-1 Центральная II цепь | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | ШСВ 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Береговая | В Т-2 110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Багратионовск | СВ-110 | 40 | 110
ПС 110 кВ Багратионовск | В 110 О-13 Енино | 40 | 110
ПС 110 кВ Багратионовск | В 110 О-34 Правдинск | 40 | 110